# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 25.02.2014, 09.04.2015 |
| Отчетный период | 2014 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., без НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт выключателей КРУ-10 кВ ГПП-1,2, РП | В течение года | В течение года | 4800 | 2071,844 (с НДС) | Повышение надёжности электроснабжения потребителей (яч.4,37,48 ГПП-2) |
| 2 | Капитальный ремонт силового трансформатора на ГПП-1 ТРДН 40000 110//10/10 №1 | Июнь-август | Перенесено на 2016 год | 3000 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Установка узлов учёта теплоэнергии на ГПП-1,2 | В течение года | Включено в инвест. Программу на 2015-2016 годы | 200 | - | Снижение расходов на оплату теплоэнергии |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |