## ТАБ 3-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 16.12.2015
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 9759.384 | 9772.03 | -12.646 | 4364.672 | 4611.81 | -247.138
2 | 9603.384 | 9612.64 | -9.256 | 4348.648 | 4593.46 | -244.812
3 | 9179.384 | 9190.47 | -11.086 | 4188.648 | 4432.4 | -243.752
4 | 10103.384 | 10135.89 | -32.506 | 4264.648 | 4493.72 | -229.072
5 | 9119.384 | 9128.63 | -9.246 | 4112.648 | 4352.31 | -239.662
6 | 9375.36 | 9390.47 | -15.11 | 4048.648 | 4333.25 | -284.602
7 | 10243.36 | 10248.54 | -5.18 | 4164.576 | 4469.51 | -304.934
8 | 11875.264 | 11874.24 | 1.024 | 5376.504 | 5694.42 | -317.916
9 | 13155.312 | 13155.14 | 0.172 | 6056.528 | 6352.05 | -295.522
10 | 14099.384 | 14086.39 | 12.994 | 6984.648 | 7306.91 | -322.262
11 | 14851.408 | 14843.75 | 7.658 | 7128.696 | 7455.95 | -327.254
12 | 14711.384 | 14716.59 | -5.206 | 6744.672 | 7083.01 | -338.338
13 | 14683.456 | 14682.69 | 0.766 | 7708.744 | 8020.05 | -311.306
14 | 15651.384 | 15667.81 | -16.426 | 8328.672 | 8662.36 | -333.688
15 | 15343.384 | 15360.78 | -17.396 | 7916.672 | 8258.75 | -342.078
16 | 14739.408 | 14748.68 | -9.272 | 7260.672 | 7621.97 | -361.298
17 | 15199.408 | 15193.85 | 5.558 | 7716.696 | 8075.39 | -358.694
18 | 15087.432 | 15081.86 | 5.572 | 7964.744 | 8319.81 | -355.066
19 | 14087.36 | 14090.26 | -2.9 | 6520.576 | 6838.77 | -318.194
20 | 14091.36 | 14093.73 | -2.37 | 6164.624 | 6476.82 | -312.196
21 | 13719.336 | 13722.6 | -3.264 | 5864.624 | 6162.51 | -297.886
22 | 12563.36 | 12562.31 | 1.05 | 5732.6 | 6019.57 | -286.97
23 | 11455.432 | 11464.93 | -9.498 | 5228.696 | 5501.06 | -272.364
24 | 10291.432 | 10302.19 | -10.758 | 3884.744 | 4166.32 | -281.576
Итого | 302989.144 | 303126.47 | -137.326 | 142075.6 | 149302.18 | -7226.58
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 3-2
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 16.12.2015
о потреблении электрической энергии по ГПП-2 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 8231.8 | 8150.9 | 80.9 | 5660.62 | 5853.7 | -193.08
2 | 7703.92 | 7636.9 | 67.02 | 5468.72 | 5640.9 | -172.18
3 | 7589.76 | 7515.4 | 74.36 | 5372.64 | 5552.8 | -180.16
4 | 7445.9 | 7379.6 | 66.3 | 5366.38 | 5540.2 | -173.82
5 | 7559.94 | 7483.5 | 76.44 | 5186.64 | 5360.7 | -174.06
6 | 7973.92 | 7893.8 | 80.12 | 5198.5 | 5389.1 | -190.6
7 | 8537.82 | 8472.3 | 65.52 | 5089.9 | 5273.3 | -183.4
8 | 11021.76 | 10930.6 | 91.16 | 7267.6 | 7452.5 | -184.9
9 | 13480 | 13384.3 | 95.7 | 9840.56 | 10047.5 | -206.94
10 | 14224.56 | 14125.7 | 98.86 | 10711.84 | 10913.9 | -202.06
11 | 13660.66 | 13567.1 | 93.56 | 10508.16 | 10706.3 | -198.14
12 | 12850.58 | 12771 | 79.58 | 9572.14 | 9762.5 | -190.36
13 | 13024.84 | 12940.6 | 84.24 | 10088.7 | 10275.3 | -186.6
14 | 13216.2 | 13115.1 | 101.1 | 9695.96 | 9930.1 | -234.14
15 | 13186.14 | 13104.8 | 81.34 | 9509.66 | 9737.4 | -227.74
16 | 12298.14 | 12214.9 | 83.24 | 8369.92 | 8579.7 | -209.78
17 | 13258.26 | 13170.2 | 88.06 | 9288.18 | 9461.7 | -173.52
18 | 11776.42 | 11701.5 | 74.92 | 8773.18 | 8983.7 | -210.52
19 | 10643.74 | 10572 | 71.74 | 8151.18 | 8342.8 | -191.62
20 | 11232.56 | 11157.8 | 74.76 | 9027.72 | 9264.9 | -237.18
21 | 11586.5 | 11503.7 | 82.8 | 9351.48 | 9618.9 | -267.42
22 | 9804.02 | 9721.6 | 82.42 | 7911.48 | 8111.9 | -200.42
23 | 8819.86 | 8746.7 | 73.16 | 6934.24 | 7136.1 | -201.86
24 | 7470.1 | 7398.2 | 71.9 | 5266.36 | 5473.8 | -207.44
Итого | 256597.4 | 254658.2 | 1939.2 | 187611.76 | 192409.7 | -4797.94
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 1+2
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 16.12.2015
о потреблении электрической энергии по ООО "ЭТА" (ГПП-1+ГПП-2)
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 17991.184 | 17922.93 | 68.254 | 10025.292 | 10465.51 | -440.218
2 | 17307.304 | 17249.54 | 57.764 | 9817.368 | 10234.36 | -416.992
3 | 16769.144 | 16705.87 | 63.274 | 9561.288 | 9985.2 | -423.912
4 | 17549.284 | 17515.49 | 33.794 | 9631.028 | 10033.92 | -402.892
5 | 16679.324 | 16612.13 | 67.194 | 9299.288 | 9713.01 | -413.722
6 | 17349.28 | 17284.27 | 65.01 | 9247.148 | 9722.35 | -475.202
7 | 18781.18 | 18720.84 | 60.34 | 9254.476 | 9742.81 | -488.334
8 | 22897.024 | 22804.84 | 92.184 | 12644.104 | 13146.92 | -502.816
9 | 26635.312 | 26539.44 | 95.872 | 15897.088 | 16399.55 | -502.462
10 | 28323.944 | 28212.09 | 111.854 | 17696.488 | 18220.81 | -524.322
11 | 28512.068 | 28410.85 | 101.218 | 17636.856 | 18162.25 | -525.394
12 | 27561.964 | 27487.59 | 74.374 | 16316.812 | 16845.51 | -528.698
13 | 27708.296 | 27623.29 | 85.006 | 17797.444 | 18295.35 | -497.906
14 | 28867.584 | 28782.91 | 84.674 | 18024.632 | 18592.46 | -567.828
15 | 28529.524 | 28465.58 | 63.944 | 17426.332 | 17996.15 | -569.818
16 | 27037.548 | 26963.58 | 73.968 | 15630.592 | 16201.67 | -571.078
17 | 28457.668 | 28364.05 | 93.618 | 17004.876 | 17537.09 | -532.214
18 | 26863.852 | 26783.36 | 80.492 | 16737.924 | 17303.51 | -565.586
19 | 24731.1 | 24662.26 | 68.84 | 14671.756 | 15181.57 | -509.814
20 | 25323.92 | 25251.53 | 72.39 | 15192.344 | 15741.72 | -549.376
21 | 25305.836 | 25226.3 | 79.536 | 15216.104 | 15781.41 | -565.306
22 | 22367.38 | 22283.91 | 83.47 | 13644.08 | 14131.47 | -487.39
23 | 20275.292 | 20211.63 | 63.662 | 12162.936 | 12637.16 | -474.224
24 | 17761.532 | 17700.39 | 61.142 | 9151.104 | 9640.12 | -489.016
Итого | 559586.544 | 557784.67 | 1801.874 | 329687.36 | 341711.88 | -12024.52
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2015-12-16
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 79 | 75.79 | 3.21 | 30.4 | 20.835 | 9.565
2 | 77.6 | 74.09 | 3.51 | 27.8 | 17.83 | 9.97
3 | 76 | 73.35 | 2.65 | 29.8 | 18.285 | 11.515
4 | 77 | 73.345 | 3.655 | 29.8 | 18.605 | 11.195
5 | 78.2 | 74.8 | 3.4 | 30.8 | 20.415 | 10.385
6 | 77 | 73.26 | 3.74 | 27.4 | 16.615 | 10.785
7 | 100.2 | 92.97 | 7.23 | 32.4 | 21.355 | 11.045
8 | 143.4 | 128.815 | 14.585 | 44.6 | 28.465 | 16.135
9 | 194.8 | 179.385 | 15.415 | 64.4 | 45.93 | 18.47
10 | 220 | 205.53 | 14.47 | 70 | 51.855 | 18.145
11 | 216.4 | 204.79 | 11.61 | 81 | 63.82 | 17.18
12 | 200.8 | 188.495 | 12.305 | 73.4 | 59.175 | 14.225
13 | 191 | 178.475 | 12.525 | 58 | 43.83 | 14.17
14 | 200 | 187.9 | 12.1 | 64.2 | 49.93 | 14.27
15 | 206.8 | 192.285 | 14.515 | 58.8 | 44.72 | 14.08
16 | 206.8 | 196.875 | 9.925 | 57.2 | 43.525 | 13.675
17 | 192.2 | 188.585 | 3.615 | 42.2 | 31.75 | 10.45
18 | 174.2 | 171.29 | 2.91 | 44.6 | 36.015 | 8.585
19 | 138.4 | 135.335 | 3.065 | 43.6 | 32.425 | 11.175
20 | 111.4 | 108.785 | 2.615 | 33.8 | 21.78 | 12.02
21 | 99 | 96.39 | 2.61 | 33.6 | 22.04 | 11.56
22 | 87.4 | 83.78 | 3.62 | 32.2 | 21.445 | 10.755
23 | 93.6 | 89.365 | 4.235 | 37.2 | 25.295 | 11.905
24 | 85.4 | 82.43 | 2.97 | 32.2 | 20.75 | 11.45
Итого | 3326.6 | 3156.115 | 170.485 | 1079.4 | 776.69 | 302.71
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3 СОТВ
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2015-12-16
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 56.94 | 54.08 | 2.86 | 25.38 | 11.36 | 14.02
2 | 56.22 | 53.28 | 2.94 | 25.56 | 11.04 | 14.52
3 | 55.14 | 52.16 | 2.98 | 25.2 | 10.96 | 14.24
4 | 57.3 | 54.32 | 2.98 | 25.56 | 11.04 | 14.52
5 | 57.3 | 54.16 | 3.14 | 25.74 | 10.8 | 14.94
6 | 57.3 | 54.48 | 2.82 | 25.74 | 12 | 13.74
7 | 66.3 | 63.36 | 2.94 | 34.02 | 32.32 | 1.7
8 | 61.44 | 58.64 | 2.8 | 32.94 | 32.64 | 0.3
9 | 67.2 | 64.4 | 2.8 | 31.68 | 31.92 | -0.24
10 | 62.7 | 60.08 | 2.62 | 32.58 | 32.88 | -0.3
11 | 64.92 | 61.76 | 3.16 | 33.48 | 33.52 | -0.04
12 | 58.02 | 55.2 | 2.82 | 31.32 | 31.52 | -0.2
13 | 56.58 | 53.76 | 2.82 | 34.2 | 33.52 | 0.68
14 | 55.14 | 52.24 | 2.9 | 31.5 | 31.68 | -0.18
15 | 55.14 | 52.24 | 2.9 | 32.04 | 32.4 | -0.36
16 | 56.94 | 54.4 | 2.54 | 31.68 | 32 | -0.32
17 | 60.36 | 57.52 | 2.84 | 32.22 | 32.24 | -0.02
18 | 61.26 | 58.4 | 2.86 | 33.84 | 33.04 | 0.8
19 | 61.44 | 58.64 | 2.8 | 32.76 | 32.48 | 0.28
20 | 63.78 | 60.88 | 2.9 | 36 | 35.6 | 0.4
21 | 62.52 | 59.52 | 3 | 35.28 | 34.72 | 0.56
22 | 62.7 | 59.84 | 2.86 | 36 | 35.28 | 0.72
23 | 65.28 | 61.92 | 3.36 | 36 | 34.8 | 1.2
24 | 65.76 | 62.88 | 2.88 | 36.9 | 35.52 | 1.38
Итого | 1447.68 | 1378.16 | 69.52 | 757.62 | 665.28 | 92.34
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ АО "БМЗ"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2015-12-16
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от АО "БМЗ" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от АО "БМЗ"
| Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 14 | [5 empty] | 14.4
2 |  |  | 14 | [5 empty] | 14.8
3 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 14.8
4 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 14.8
5 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 14.6
6 |  |  | 14 | [5 empty] | 15
7 |  |  | 14 | [5 empty] | 14.6
8 |  |  | 14.2 | [5 empty] | 14.2
9 |  |  | 15.2 | [5 empty] | 14.2
10 |  |  | 37.4 | [5 empty] | 30.6
11 |  |  | 55 | [5 empty] | 52.4
12 |  |  | 50.6 | [5 empty] | 46.2
13 |  |  | 49.8 | [5 empty] | 41.2
14 |  |  | 36.4 | [5 empty] | 29.2
15 |  |  | 55.8 | [5 empty] | 50.6
16 |  |  | 61.4 | [5 empty] | 56.2
17 |  |  | 48.2 | [5 empty] | 40.4
18 |  |  | 50.6 | [5 empty] | 47.4
19 |  |  | 41.4 | [5 empty] | 40.2
20 |  |  | 19.6 | [5 empty] | 17
21 |  |  | 21.8 | [5 empty] | 19.2
22 |  |  | 19 | [5 empty] | 17.6
23 |  |  | 15.6 | [5 empty] | 16.2
24 |  |  | 16 | [5 empty] | 16.8
Итого |  |  | 705.4 | [5 empty] | 652.6
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0