## ТАБ 3-1
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 15.06.2016
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 5124.984 | 5171.34 | -46.356 | 780.672 | 1361.5 | -580.828
2 | 4564.984 | 4614.17 | -49.186 | 860.648 | 1392.51 | -531.862
3 | 4376.984 | 4426.83 | -49.846 | 844.648 | 1381.22 | -536.572
4 | 4256.96 | 4301.52 | -44.56 | 800.672 | 1348.01 | -547.338
5 | 4288.984 | 4331.77 | -42.786 | 784.672 | 1352.42 | -567.748
6 | 4420.984 | 4467.68 | -46.696 | 772.672 | 1357.11 | -584.438
7 | 5700.984 | 5736.52 | -35.536 | 948.672 | 1623.87 | -675.198
8 | 7724.96 | 7750.97 | -26.01 | 2152.6 | 2998.81 | -846.21
9 | 8928.984 | 8952.38 | -23.396 | 3504.624 | 4348.16 | -843.536
10 | 9568.984 | 9592.37 | -23.386 | 3712.648 | 4576.23 | -863.582
11 | 10268.984 | 10294.58 | -25.596 | 4084.648 | 4947.13 | -862.482
12 | 10120.96 | 10140.49 | -19.53 | 3716.648 | 4583.65 | -867.002
13 | 10276.984 | 10301.85 | -24.866 | 4308.696 | 5186.63 | -877.934
14 | 9884.984 | 9910.7 | -25.716 | 4288.672 | 5154.38 | -865.708
15 | 10120.984 | 10144.18 | -23.196 | 3932.648 | 4796.02 | -863.372
16 | 10240.984 | 10281.18 | -40.196 | 3540.72 | 4391.39 | -850.67
17 | 9977.008 | 10007.39 | -30.382 | 4160.84 | 4956.57 | -795.73
18 | 9841.032 | 9879.3 | -38.268 | 4252.912 | 5022.1 | -769.188
19 | 9541.032 | 9572.89 | -31.858 | 4060.96 | 4827.78 | -766.82
20 | 9325.032 | 9375.34 | -50.308 | 3569.008 | 4349.14 | -780.132
21 | 9077.008 | 9114.49 | -37.482 | 3248.912 | 4033.37 | -784.458
22 | 8333.032 | 8361.57 | -28.538 | 3104.888 | 3895.09 | -790.202
23 | 7852.984 | 7884.69 | -31.706 | 2568.696 | 3363.16 | -794.464
24 | 7164.96 | 7191.6 | -26.64 | 1616.6 | 2407.11 | -790.51
Итого | 190983.76 | 191805.8 | -822.04 | 65617.376 | 83653.36 | -18035.984
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 3-2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 15.06.2016
о потреблении электрической энергии по ГПП-2 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 4716.9 | 4678.4 | 38.5 | 3458.02 | 3710.3 | -252.28
2 | 4398.8 | 4350 | 48.8 | 3313.32 | 3570 | -256.68
3 | 4110.84 | 4060 | 50.84 | 3247.48 | 3501.7 | -254.22
4 | 3840.86 | 3797.6 | 43.26 | 3007.36 | 3275.6 | -268.24
5 | 3870.88 | 3825.5 | 45.38 | 2881.42 | 3148.2 | -266.78
6 | 3996.9 | 3945.9 | 51 | 2929.7 | 3191.7 | -262
7 | 5328.46 | 5269.9 | 58.56 | 3487.76 | 3845.7 | -357.94
8 | 7325.2 | 7214.7 | 110.5 | 5611.42 | 5822.1 | -210.68
9 | 9749.06 | 9619.3 | 129.76 | 8239.48 | 8429.6 | -190.12
10 | 10889.3 | 10758.1 | 131.2 | 9031.8 | 9271.5 | -239.7
11 | 10277.24 | 10193.2 | 84.04 | 8816.42 | 9091.4 | -274.98
12 | 10421.24 | 10287 | 134.24 | 8588.58 | 8780.1 | -191.52
13 | 10769.34 | 10650.4 | 118.94 | 9164.8 | 9436 | -271.2
14 | 10192.96 | 10086.8 | 106.16 | 8869.8 | 9061.7 | -191.9
15 | 9820.86 | 9701.2 | 119.66 | 8305.78 | 8495.3 | -189.52
16 | 9262.7 | 9161.2 | 101.5 | 6931 | 7136.2 | -205.2
17 | 10054.58 | 9930.3 | 124.28 | 7902.78 | 8127.3 | -224.52
18 | 9670.66 | 9555.7 | 114.96 | 7567.32 | 7796 | -228.68
19 | 9088.7 | 9012.1 | 76.6 | 7237.54 | 7611.7 | -374.16
20 | 8002.84 | 7931.7 | 71.14 | 6584.2 | 6873 | -288.8
21 | 8063.54 | 7998.7 | 64.84 | 6668.56 | 6956.1 | -287.54
22 | 8705.56 | 8637.3 | 68.26 | 6860.54 | 7252 | -391.46
23 | 7847.58 | 7778.2 | 69.38 | 5865.1 | 6223.4 | -358.3
24 | 6107.68 | 6047.3 | 60.38 | 4035.64 | 4290.5 | -254.86
Итого | 186512.68 | 184490.5 | 2022.18 | 148605.82 | 154897.1 | -6291.28
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 1+2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 15.06.2016
о потреблении электрической энергии по ООО "ЭТА" (ГПП-1+ГПП-2)
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 9841.884 | 9849.74 | -7.856 | 4238.692 | 5071.8 | -833.108
2 | 8963.784 | 8964.17 | -0.386 | 4173.968 | 4962.51 | -788.542
3 | 8487.824 | 8486.83 | 0.994 | 4092.128 | 4882.92 | -790.792
4 | 8097.82 | 8099.12 | -1.3 | 3808.032 | 4623.61 | -815.578
5 | 8159.864 | 8157.27 | 2.594 | 3666.092 | 4500.62 | -834.528
6 | 8417.884 | 8413.58 | 4.304 | 3702.372 | 4548.81 | -846.438
7 | 11029.444 | 11006.42 | 23.024 | 4436.432 | 5469.57 | -1033.138
8 | 15050.16 | 14965.67 | 84.49 | 7764.02 | 8820.91 | -1056.89
9 | 18678.044 | 18571.68 | 106.364 | 11744.104 | 12777.76 | -1033.656
10 | 20458.284 | 20350.47 | 107.814 | 12744.448 | 13847.73 | -1103.282
11 | 20546.224 | 20487.78 | 58.444 | 12901.068 | 14038.53 | -1137.462
12 | 20542.2 | 20427.49 | 114.71 | 12305.228 | 13363.75 | -1058.522
13 | 21046.324 | 20952.25 | 94.074 | 13473.496 | 14622.63 | -1149.134
14 | 20077.944 | 19997.5 | 80.444 | 13158.472 | 14216.08 | -1057.608
15 | 19941.844 | 19845.38 | 96.464 | 12238.428 | 13291.32 | -1052.892
16 | 19503.684 | 19442.38 | 61.304 | 10471.72 | 11527.59 | -1055.87
17 | 20031.588 | 19937.69 | 93.898 | 12063.62 | 13083.87 | -1020.25
18 | 19511.692 | 19435 | 76.692 | 11820.232 | 12818.1 | -997.868
19 | 18629.732 | 18584.99 | 44.742 | 11298.5 | 12439.48 | -1140.98
20 | 17327.872 | 17307.04 | 20.832 | 10153.208 | 11222.14 | -1068.932
21 | 17140.548 | 17113.19 | 27.358 | 9917.472 | 10989.47 | -1071.998
22 | 17038.592 | 16998.87 | 39.722 | 9965.428 | 11147.09 | -1181.662
23 | 15700.564 | 15662.89 | 37.674 | 8433.796 | 9586.56 | -1152.764
24 | 13272.64 | 13238.9 | 33.74 | 5652.24 | 6697.61 | -1045.37
Итого | 377496.44 | 376296.3 | 1200.14 | 214223.196 | 238550.46 | -24327.264
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3 сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-06-15
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 13.14 | 10.64 | 2.5 | 5.58 | 2.08 | 3.5
2 | 14.4 | 11.92 | 2.48 | 5.4 | 2 | 3.4
3 | 15.12 | 12.48 | 2.64 | 5.58 | 2.24 | 3.34
4 | 14.04 | 11.44 | 2.6 | 5.4 | 1.76 | 3.64
5 | 14.04 | 11.52 | 2.52 | 5.4 | 1.68 | 3.72
6 | 13.86 | 11.36 | 2.5 | 5.4 | 1.76 | 3.64
7 | 11.7 | 9.04 | 2.66 | 5.22 | 1.36 | 3.86
8 | 10.08 | 7.68 | 2.4 | 3.06 | 1.12 | 1.94
9 | 9.54 | 7.04 | 2.5 | 1.98 | 1.04 | 0.94
10 | 8.64 | 6.32 | 2.32 | 1.98 | 0.96 | 1.02
11 | 9.18 | 6.72 | 2.46 | 1.98 | 1.04 | 0.94
12 | 9.72 | 7.44 | 2.28 | 2.16 | 1.04 | 1.12
13 | 10.8 | 8.48 | 2.32 | 4.68 | 1.6 | 3.08
14 | 9.9 | 7.44 | 2.46 | 1.8 | 0.96 | 0.84
15 | 7.74 | 5.28 | 2.46 | 1.98 | 0.88 | 1.1
16 | 7.56 | 5.12 | 2.44 | 2.52 | 0.8 | 1.72
17 | 8.82 | 6.08 | 2.74 | 4.86 | 0.96 | 3.9
18 | 9.18 | 6.4 | 2.78 | 5.94 | 0.96 | 4.98
19 | 8.64 | 6.16 | 2.48 | 2.88 | 0.96 | 1.92
20 | 7.02 | 4.32 | 2.7 | 4.86 | 1.04 | 3.82
21 | 5.76 | 3.04 | 2.72 | 5.22 | 1.04 | 4.18
22 | 5.76 | 3.12 | 2.64 | 5.22 | 1.04 | 4.18
23 | 6.3 | 3.84 | 2.46 | 3.78 | 1.12 | 2.66
24 | 7.02 | 4.56 | 2.46 | 4.32 | 1.2 | 3.12
Итого | 237.96 | 177.44 | 60.52 | 97.2 | 30.64 | 66.56
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3
Код ________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-06-15
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 81.6 | 78.035 | 3.565 | 28.4 | 20.17 | 8.23
2 | 77.6 | 74.62 | 2.98 | 26.4 | 18.86 | 7.54
3 | 77.8 | 74.405 | 3.395 | 26 | 18 | 8
4 | 74.8 | 71.89 | 2.91 | 25.6 | 16.765 | 8.835
5 | 75 | 71.11 | 3.89 | 27 | 17.875 | 9.125
6 | 70.8 | 68.35 | 2.45 | 25.6 | 17.04 | 8.56
7 | 98.2 | 89.92 | 8.28 | 28.2 | 17.8 | 10.4
8 | 139.2 | 121.67 | 17.53 | 64.4 | 42.75 | 21.65
9 | 176 | 161.535 | 14.465 | 85.6 | 66.93 | 18.67
10 | 190.6 | 178.145 | 12.455 | 85.8 | 69.845 | 15.955
11 | 202.2 | 191.34 | 10.86 | 91.4 | 73.8 | 17.6
12 | 206.2 | 195.495 | 10.705 | 90.4 | 77.215 | 13.185
13 | 182 | 172.685 | 9.315 | 49 | 36.67 | 12.33
14 | 202 | 189.42 | 12.58 | 82.8 | 69.125 | 13.675
15 | 186.2 | 176.02 | 10.18 | 89 | 72.675 | 16.325
16 | 174.8 | 164.65 | 10.15 | 82.4 | 68.955 | 13.445
17 | 152.2 | 148.96 | 3.24 | 41.4 | 32.405 | 8.995
18 | 137.2 | 134.455 | 2.745 | 39 | 28.365 | 10.635
19 | 108.8 | 109.175 | -0.375 | 36.4 | 27.23 | 9.17
20 | 99.8 | 96.275 | 3.525 | 32 | 22.415 | 9.585
21 | 91.6 | 89.035 | 2.565 | 29 | 18.765 | 10.235
22 | 79.8 | 78.525 | 1.275 | 29.6 | 19.405 | 10.195
23 | 69.6 | 66.625 | 2.975 | 28.8 | 20.21 | 8.59
24 | 72.4 | 68.66 | 3.74 | 27.4 | 18.82 | 8.58
Итого | 3026.4 | 2871 | 155.4 | 1171.6 | 892.09 | 279.51
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ АО "БМЗ"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2016-06-15
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ"
| Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 12.6 | [5 empty] | 17.4
2 |  |  | 9.4 | [5 empty] | 13.8
3 |  |  | 9.8 | [5 empty] | 13.4
4 |  |  | 9.8 | [5 empty] | 16.4
5 |  |  | 10.8 | [5 empty] | 17.2
6 |  |  | 10.2 | [5 empty] | 18.4
7 |  |  | 12.4 | [5 empty] | 23.4
8 |  |  | 9 | [5 empty] | 17.8
9 |  |  | 6.2 | [5 empty] | 14.2
10 |  |  | 29.8 | [5 empty] | 44.2
11 |  |  | 30 | [5 empty] | 47
12 |  |  | 34.4 | [5 empty] | 51.6
13 |  |  | 36 | [5 empty] | 54
14 |  |  | 15.4 | [5 empty] | 25
15 |  |  | 39.4 | [5 empty] | 61.2
16 |  |  | 49.2 | [5 empty] | 72.8
17 |  |  | 48.8 | [5 empty] | 70.6
18 |  |  | 30 | [5 empty] | 45.6
19 |  |  | 22.4 | [5 empty] | 39.8
20 |  |  | 10.8 | [5 empty] | 18.2
21 |  |  | 12.2 | [5 empty] | 20.8
22 |  |  | 10.8 | [5 empty] | 19.6
23 |  |  | 12 | [5 empty] | 20.2
24 |  |  | 10.6 | [5 empty] | 18.2
Итого |  |  | 482 | [5 empty] | 760.8
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0