## ГПП-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-12-19
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 8615.6 | 8884.08 | -268.48 | 1661.296 | 1993.1 | -331.804
2 | 8391.6 | 8650.75 | -259.15 | 1645.272 | 1972.1 | -326.828
3 | 8275.6 | 8534.19 | -258.59 | 1593.272 | 1923.05 | -329.778
4 | 8267.6 | 8518.99 | -251.39 | 1601.248 | 1934.45 | -333.202
5 | 8271.6 | 8529.9 | -258.3 | 1609.272 | 1936.1 | -326.828
6 | 8511.6 | 8774.94 | -263.34 | 1613.248 | 1937.35 | -324.102
7 | 9187.552 | 9465.49 | -277.938 | 1717.224 | 2041.85 | -324.626
8 | 9671.552 | 9961.19 | -289.638 | 1753.176 | 2131.85 | -378.674
9 | 10339.48 | 10645.55 | -306.07 | 1728.984 | 2136.55 | -407.566
10 | 11067.48 | 11372.34 | -304.86 | 1797.056 | 2207.2 | -410.144
11 | 11507.648 | 11835.97 | -328.322 | 2101.368 | 2497.68 | -396.312
12 | 11491.672 | 11818.45 | -326.778 | 2149.416 | 2537.88 | -388.464
13 | 11371.696 | 11700.95 | -329.254 | 2173.464 | 2568.06 | -394.596
14 | 11155.624 | 11476.89 | -321.266 | 2049.296 | 2412.84 | -363.544
15 | 11231.624 | 11554.74 | -323.116 | 2021.272 | 2401.04 | -379.768
16 | 11603.6 | 11929.72 | -326.12 | 2413.248 | 2779.23 | -365.982
17 | 11751.624 | 12080.46 | -328.836 | 2445.296 | 2851.25 | -405.954
18 | 11591.672 | 11925.99 | -334.318 | 2493.344 | 2878.2 | -384.856
19 | 11387.504 | 11705.44 | -317.936 | 2045.008 | 2434.63 | -389.622
20 | 11199.48 | 11522.18 | -322.7 | 1785.032 | 2162.94 | -377.908
21 | 11059.504 | 11375.23 | -315.726 | 1789.056 | 2126.58 | -337.524
22 | 10055.528 | 10355.65 | -300.122 | 1773.128 | 2109.65 | -336.522
23 | 9447.552 | 9741.29 | -293.738 | 1729.152 | 2064 | -334.848
24 | 8967.552 | 9243.7 | -276.148 | 1657.128 | 1997 | -339.872
Итого | 244421.944 | 251604.08 | -7182.136 | 45345.256 | 54034.58 | -8689.324
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-12-19
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 92.76 | 89.68 | 3.08 | 48.24 | 46.88 | 1.36
2 | 94.2 | 91.04 | 3.16 | 48.96 | 47.36 | 1.6
3 | 94.5 | 91.44 | 3.06 | 48.72 | 47.52 | 1.2
4 | 95.16 | 91.92 | 3.24 | 49.44 | 47.84 | 1.6
5 | 95.16 | 92.08 | 3.08 | 49.44 | 47.84 | 1.6
6 | 96.36 | 93.12 | 3.24 | 49.92 | 48.48 | 1.44
7 | 93.54 | 90.56 | 2.98 | 48.48 | 47.36 | 1.12
8 | 92.04 | 88.88 | 3.16 | 47.04 | 46.56 | 0.48
9 | 85.8 | 82.96 | 2.84 | 48.24 | 47.28 | 0.96
10 | 86.82 | 83.92 | 2.9 | 50.4 | 49.44 | 0.96
11 | 99.24 | 96.08 | 3.16 | 60.96 | 59.28 | 1.68
12 | 100.2 | 97.2 | 3 | 62.16 | 60.24 | 1.92
13 | 96.12 | 94.24 | 1.88 | 59.76 | 58.56 | 1.2
14 | 96.18 | 93.36 | 2.82 | 59.52 | 57.52 | 2
15 | 96.36 | 93.36 | 3 | 58.8 | 57.12 | 1.68
16 | 98.76 | 95.68 | 3.08 | 60.96 | 59.04 | 1.92
17 | 100.02 | 96.72 | 3.3 | 62.16 | 59.68 | 2.48
18 | 78.84 | 75.6 | 3.24 | 18.96 | 23.52 | -4.56
19 | 91.08 | 88.32 | 2.76 | 42.72 | 42.88 | -0.16
20 | 95.94 | 92.96 | 2.98 | 48.48 | 47.52 | 0.96
21 | 97.08 | 94.16 | 2.92 | 48.96 | 47.68 | 1.28
22 | 97.56 | 94.32 | 3.24 | 49.44 | 48 | 1.44
23 | 85.32 | 81.84 | 3.48 | 26.4 | 20.32 | 6.08
24 | 83.7 | 80.88 | 2.82 | 25.92 | 17.84 | 8.08
Итого | 2242.74 | 2170.32 | 72.42 | 1174.08 | 1135.76 | 38.32
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## заводстрой
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-12-19
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 95.6 | 92.885 | 2.715 | 26.2 | 16.065 | 10.135
2 | 94.8 | 91.84 | 2.96 | 26.6 | 16.63 | 9.97
3 | 94 | 91.085 | 2.915 | 25.8 | 16.32 | 9.48
4 | 94.2 | 91.435 | 2.765 | 26 | 16.16 | 9.84
5 | 93 | 90.21 | 2.79 | 25.8 | 15.76 | 10.04
6 | 93 | 90.065 | 2.935 | 23.6 | 14.025 | 9.575
7 | 120.8 | 118.1 | 2.7 | 25 | 15.115 | 9.885
8 | 165.6 | 162.805 | 2.795 | 48.6 | 38.685 | 9.915
9 | 201.4 | 197.39 | 4.01 | 62 | 52.925 | 9.075
10 | 207.6 | 203.375 | 4.225 | 66.2 | 57.33 | 8.87
11 | 214.4 | 209.9 | 4.5 | 69.4 | 60.88 | 8.52
12 | 211.6 | 207.405 | 4.195 | 65 | 55.695 | 9.305
13 | 196.2 | 194.595 | 1.605 | 48 | 38.935 | 9.065
14 | 218.4 | 214.59 | 3.81 | 68.6 | 61.655 | 6.945
15 | 212.8 | 208.26 | 4.54 | 55.8 | 47.26 | 8.54
16 | 217.4 | 212.58 | 4.82 | 65.8 | 57.78 | 8.02
17 | 184.8 | 180.265 | 4.535 | 47.8 | 41.06 | 6.74
18 | 152 | 148.32 | 3.68 | 41 | 33.465 | 7.535
19 | 133.6 | 130.48 | 3.12 | 44 | 34.965 | 9.035
20 | 125 | 121.85 | 3.15 | 40.8 | 31.055 | 9.745
21 | 121.8 | 118.635 | 3.165 | 33.8 | 23.6 | 10.2
22 | 104.8 | 101.725 | 3.075 | 30.8 | 20.88 | 9.92
23 | 92.2 | 89.38 | 2.82 | 28.4 | 19.165 | 9.235
24 | 88.6 | 85.9 | 2.7 | 27 | 17.785 | 9.215
Итого | 3533.6 | 3453.075 | 80.525 | 1022 | 803.195 | 218.805
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ ООО "Сигма"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2018-12-19
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от яч.9 РП-10 кВ ООО "Сигма" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от яч.9 РП-10 кВ ООО "Сигма"
| Расчетный коэфицент |  | 600 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 600 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 25.08 | [5 empty] | 0.18
2 |  |  | 22.08 | [5 empty] | 0
3 |  |  | 24.36 | [5 empty] | 0.06
4 |  |  | 25.92 | [5 empty] | 0.18
5 |  |  | 25.44 | [5 empty] | 0.18
6 |  |  | 25.74 | [5 empty] | 0.54
7 |  |  | 23.28 | [5 empty] | 0
8 |  |  | 24.48 | [5 empty] | 0
9 |  |  | 54.24 | [5 empty] | 47.58
10 |  |  | 51 | [5 empty] | 48.6
11 |  |  | 54.18 | [5 empty] | 46.26
12 |  |  | 71.22 | [5 empty] | 64.62
13 |  |  | 78.6 | [5 empty] | 76.86
14 |  |  | 70.26 | [5 empty] | 81.18
15 |  |  | 115.8 | [5 empty] | 116.52
16 |  |  | 98.4 | [5 empty] | 90.54
17 |  |  | 85.74 | [5 empty] | 74.82
18 |  |  | 77.4 | [5 empty] | 71.76
19 |  |  | 72.24 | [5 empty] | 77.28
20 |  |  | 43.14 | [5 empty] | 33.6
21 |  |  | 28.74 | [5 empty] | 3.54
22 |  |  | 31.26 | [5 empty] | 6.3
23 |  |  | 30.18 | [5 empty] | 5.22
24 |  |  | 28.68 | [5 empty] | 3.36
Итого |  |  | 1187.46 | [5 empty] | 849.18
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0