## ГПП-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-06-20
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 5660.672 | 5906.27 | -245.598 | 972.936 | 1231.5 | -258.564
2 | 5460.672 | 5696.87 | -236.198 | 976.936 | 1229.55 | -252.614
3 | 5332.648 | 5560.41 | -227.762 | 956.912 | 1225.8 | -268.888
4 | 5248.672 | 5473.77 | -225.098 | 924.936 | 1220.6 | -295.664
5 | 5236.672 | 5461.27 | -224.598 | 892.864 | 1160.9 | -268.036
6 | 5340.672 | 5568.37 | -227.698 | 904.912 | 1188.4 | -283.488
7 | 5752.648 | 5993.57 | -240.922 | 944.912 | 1244.5 | -299.588
8 | 6312.672 | 6559.36 | -246.688 | 1000.888 | 1347.55 | -346.662
9 | 6988.672 | 7258.72 | -270.048 | 1128.912 | 1509.75 | -380.838
10 | 7632.648 | 7909.9 | -277.252 | 1336.888 | 1745.65 | -408.762
11 | 8044.672 | 8336.45 | -291.778 | 1404.888 | 1777.97 | -373.082
12 | 8144.648 | 8444.03 | -299.382 | 2012.912 | 2415.26 | -402.348
13 | 8064.672 | 8360.93 | -296.258 | 2236.96 | 2638.11 | -401.15
14 | 7880.648 | 8173.53 | -292.882 | 1360.912 | 1728.96 | -368.048
15 | 8024.672 | 8305.78 | -281.108 | 1400.936 | 1824.79 | -423.854
16 | 7892.672 | 8182.12 | -289.448 | 1388.936 | 1775 | -386.064
17 | 7968.672 | 8259.58 | -290.908 | 1648.936 | 2010.86 | -361.924
18 | 7700.648 | 7986.29 | -285.642 | 1456.984 | 1791.85 | -334.866
19 | 7556.672 | 7845.29 | -288.618 | 1405.008 | 1714.27 | -309.262
20 | 7580.696 | 7877.72 | -297.024 | 1345.056 | 1661.21 | -316.154
21 | 7308.672 | 7591.84 | -283.168 | 1221.008 | 1501.28 | -280.272
22 | 6704.648 | 6965.21 | -260.562 | 1268.792 | 1554.09 | -285.298
23 | 6960.648 | 7232.62 | -271.972 | 1416.768 | 1682.6 | -265.832
24 | 6196.648 | 6453.21 | -256.562 | 1372.792 | 1652.9 | -280.108
Итого | 164995.936 | 171403.11 | -6407.174 | 30981.984 | 38833.35 | -7851.366
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-06-20
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 6.9 | 4.4 | 2.5 | 2.64 | 1.52 | 1.12
2 | 7.32 | 4.48 | 2.84 | 2.88 | 1.44 | 1.44
3 | 7.08 | 4.4 | 2.68 | 2.4 | 1.52 | 0.88
4 | 6.6 | 3.92 | 2.68 | 2.16 | 1.36 | 0.8
5 | 6.36 | 3.68 | 2.68 | 2.16 | 1.44 | 0.72
6 | 6.12 | 3.28 | 2.84 | 3.12 | 1.84 | 1.28
7 | 4.92 | 2.16 | 2.76 | 2.4 | 1.12 | 1.28
8 | 5.88 | 3.04 | 2.84 | 2.4 | 1.2 | 1.2
9 | 6.42 | 3.76 | 2.66 | 2.16 | 1.04 | 1.12
10 | 5.34 | 4.88 | 0.46 | 6.72 | 2.72 | 4
11 | 6.18 | 3.52 | 2.66 | 3.12 | 1.92 | 1.2
12 | 6.12 | 3.36 | 2.76 | 1.92 | 1.04 | 0.88
13 | 6.12 | 3.36 | 2.76 | 1.92 | 0.96 | 0.96
14 | 5.94 | 3.44 | 2.5 | 2.16 | 1.2 | 0.96
15 | 6.36 | 3.76 | 2.6 | 2.16 | 1.12 | 1.04
16 | 6.84 | 4.16 | 2.68 | 2.16 | 1.04 | 1.12
17 | 6.84 | 4.08 | 2.76 | 2.4 | 1.04 | 1.36
18 | 5.94 | 3.36 | 2.58 | 2.64 | 1.04 | 1.6
19 | 5.88 | 3.04 | 2.84 | 2.88 | 1.28 | 1.6
20 | 5.88 | 2.96 | 2.92 | 2.88 | 1.44 | 1.44
21 | 4.44 | 1.6 | 2.84 | 2.16 | 1.12 | 1.04
22 | 4.5 | 1.84 | 2.66 | 2.4 | 1.28 | 1.12
23 | 7.56 | 4.8 | 2.76 | 2.88 | 1.6 | 1.28
24 | 7.56 | 4.96 | 2.6 | 2.64 | 1.6 | 1.04
Итого | 149.1 | 86.24 | 62.86 | 63.36 | 32.88 | 30.48
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## заводстрой
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2018-06-20
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 85 | 81.825 | 3.175 | 22.4 | 11.26 | 11.14
2 | 79.4 | 76.265 | 3.135 | 22 | 11.695 | 10.305
3 | 80.8 | 77.66 | 3.14 | 22.8 | 11.975 | 10.825
4 | 76.6 | 73.6 | 3 | 21.8 | 11.01 | 10.79
5 | 76.4 | 73.43 | 2.97 | 22 | 11.705 | 10.295
6 | 76.6 | 73.745 | 2.855 | 24.2 | 14.35 | 9.85
7 | 80.2 | 77.235 | 2.965 | 24.4 | 15.195 | 9.205
8 | 101 | 97.985 | 3.015 | 41.2 | 32.415 | 8.785
9 | 128 | 124.93 | 3.07 | 56.2 | 49.175 | 7.025
10 | 137.4 | 134.08 | 3.32 | 65 | 55.98 | 9.02
11 | 152.4 | 148.3 | 4.1 | 87.8 | 76.23 | 11.57
12 | 145.6 | 141.725 | 3.875 | 85.2 | 75.335 | 9.865
13 | 127.2 | 121.87 | 5.33 | 50.4 | 39.705 | 10.695
14 | 142 | 138.38 | 3.62 | 79.4 | 69.775 | 9.625
15 | 140.4 | 136.57 | 3.83 | 81.8 | 71.75 | 10.05
16 | 150.8 | 147.04 | 3.76 | 71.8 | 60.1 | 11.7
17 | 154.4 | 150.51 | 3.89 | 47 | 34.645 | 12.355
18 | 135.2 | 131.67 | 3.53 | 41 | 32.19 | 8.81
19 | 118.6 | 115.135 | 3.465 | 34.2 | 27.335 | 6.865
20 | 104 | 100.785 | 3.215 | 34.8 | 27.415 | 7.385
21 | 102.8 | 99.535 | 3.265 | 33.8 | 25.38 | 8.42
22 | 93.2 | 90.125 | 3.075 | 27 | 17.235 | 9.765
23 | 85.8 | 82.58 | 3.22 | 23.4 | 13.875 | 9.525
24 | 84.8 | 81.895 | 2.905 | 24.2 | 14.125 | 10.075
Итого | 2658.6 | 2576.875 | 81.725 | 1043.8 | 809.855 | 233.945
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ ООО "Сигма"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2018-06-20
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от яч.9 РП-10 кВ ООО "Сигма" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от яч.9 РП-10 кВ ООО "Сигма"
| Расчетный коэфицент |  | 600 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 600 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 16.68 | [5 empty] | 3.66
2 |  |  | 17.4 | [5 empty] | 4.2
3 |  |  | 15.9 | [5 empty] | 3.96
4 |  |  | 15.12 | [5 empty] | 5.7
5 |  |  | 13.98 | [5 empty] | 6.66
6 |  |  | 12.06 | [5 empty] | 4.86
7 |  |  | 9.9 | [5 empty] | 2.94
8 |  |  | 19.2 | [5 empty] | 9.48
9 |  |  | 45 | [5 empty] | 61.68
10 |  |  | 58.2 | [5 empty] | 96.66
11 |  |  | 58.44 | [5 empty] | 98.58
12 |  |  | 60.3 | [5 empty] | 97.98
13 |  |  | 45.3 | [5 empty] | 80.94
14 |  |  | 24.66 | [5 empty] | 18.18
15 |  |  | 44.88 | [5 empty] | 62.16
16 |  |  | 47.64 | [5 empty] | 70.74
17 |  |  | 36.6 | [5 empty] | 41.88
18 |  |  | 34.98 | [5 empty] | 37.02
19 |  |  | 23.04 | [5 empty] | 27.48
20 |  |  | 15.84 | [5 empty] | 4.68
21 |  |  | 11.22 | [5 empty] | 1.44
22 |  |  | 11.28 | [5 empty] | 1.68
23 |  |  | 11.16 | [5 empty] | 1.08
24 |  |  | 14.58 | [5 empty] | 0
Итого |  |  | 663.36 | [5 empty] | 743.64
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0