## ГПП-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2019-12-18
о потреблении электрической энергии по ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 7663.12 | 7911.44 | -248.32 | 1709.128 | 1959.2 | -250.072
2 | 7471.144 | 7701.63 | -230.486 | 1689.128 | 1938.2 | -249.072
3 | 7359.144 | 7593.15 | -234.006 | 1685.128 | 1934.3 | -249.172
4 | 7291.096 | 7519.7 | -228.604 | 1617.104 | 1876.85 | -259.746
5 | 7323.096 | 7553.74 | -230.644 | 1605.056 | 1866.8 | -261.744
6 | 7551.12 | 7787.84 | -236.72 | 1621.08 | 1850.25 | -229.17
7 | 8011.12 | 8262.3 | -251.18 | 1709.056 | 1955.2 | -246.144
8 | 8619.096 | 8891.79 | -272.694 | 1761.056 | 2015.65 | -254.594
9 | 9451.144 | 9740.39 | -289.246 | 1977.176 | 2236.52 | -259.344
10 | 10191.192 | 10487.01 | -295.818 | 2269.2 | 2568.42 | -299.22
11 | 10711.192 | 11019.99 | -308.798 | 2293.248 | 2586.64 | -293.392
12 | 10867.144 | 11184.97 | -317.826 | 2329.224 | 2620.05 | -290.826
13 | 10435.192 | 10736.39 | -301.198 | 2317.32 | 2620.77 | -303.45
14 | 10175.192 | 10468.61 | -293.418 | 2265.248 | 2550.96 | -285.712
15 | 10371.192 | 10683.13 | -311.938 | 2293.224 | 2566.57 | -273.346
16 | 10939.144 | 11242.58 | -303.436 | 2389.248 | 2687.12 | -297.872
17 | 10795.168 | 11108.7 | -313.532 | 2365.2 | 2669.2 | -304
18 | 10559.24 | 10860.26 | -301.02 | 2221.32 | 2534.08 | -312.76
19 | 10427.264 | 10731.42 | -304.156 | 2097.344 | 2364.01 | -266.666
20 | 10331.144 | 10637.95 | -306.806 | 1993.2 | 2236.51 | -243.31
21 | 9987.168 | 10282.86 | -295.692 | 1945.248 | 2192.26 | -247.012
22 | 8975.24 | 9259.5 | -284.26 | 1929.248 | 2173.95 | -244.702
23 | 8343.216 | 8612.39 | -269.174 | 1857.248 | 2104.7 | -247.452
24 | 7923.216 | 8174.85 | -251.634 | 1837.32 | 2078.1 | -240.78
Итого | 221771.984 | 228452.59 | -6680.606 | 47776.752 | 54186.31 | -6409.558
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2019-12-18
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 83.4 | 80.4 | 3 | 48.78 | 47.36 | 1.42
2 | 85.38 | 82.16 | 3.22 | 48.96 | 47.36 | 1.6
3 | 82.86 | 79.76 | 3.1 | 48.6 | 46.96 | 1.64
4 | 82.32 | 79.2 | 3.12 | 48.6 | 47.12 | 1.48
5 | 82.2 | 78.96 | 3.24 | 48.06 | 46.56 | 1.5
6 | 84.48 | 81.36 | 3.12 | 48.06 | 46.72 | 1.34
7 | 83.04 | 80 | 3.04 | 47.16 | 46.08 | 1.08
8 | 84.48 | 81.44 | 3.04 | 46.98 | 45.92 | 1.06
9 | 86.28 | 83.28 | 3 | 47.88 | 46.8 | 1.08
10 | 88.44 | 85.36 | 3.08 | 48.6 | 47.28 | 1.32
11 | 86.52 | 83.28 | 3.24 | 48.42 | 47.44 | 0.98
12 | 84.48 | 81.6 | 2.88 | 47.34 | 46.4 | 0.94
13 | 86.28 | 82.08 | 4.2 | 50.04 | 47.84 | 2.2
14 | 85.92 | 82.96 | 2.96 | 47.34 | 46.4 | 0.94
15 | 85.56 | 82.48 | 3.08 | 47.34 | 46.32 | 1.02
16 | 84.84 | 81.68 | 3.16 | 47.88 | 46.72 | 1.16
17 | 84.84 | 81.84 | 3 | 48.06 | 46.4 | 1.66
18 | 86.34 | 83.12 | 3.22 | 48.06 | 46.72 | 1.34
19 | 82.86 | 79.68 | 3.18 | 47.88 | 46.8 | 1.08
20 | 80.88 | 77.84 | 3.04 | 46.62 | 45.52 | 1.1
21 | 81.96 | 78.96 | 3 | 47.88 | 46.8 | 1.08
22 | 84.3 | 81.36 | 2.94 | 48.42 | 47.04 | 1.38
23 | 84.66 | 81.52 | 3.14 | 48.42 | 47.04 | 1.38
24 | 83.76 | 80.72 | 3.04 | 48.96 | 47.52 | 1.44
Итого | 2026.08 | 1951.04 | 75.04 | 1154.34 | 1123.12 | 31.22
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## заводстрой
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2019-12-18
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 71.8 | 69.265 | 2.535 | 21.2 | 12.43 | 8.77
2 | 71.4 | 68.67 | 2.73 | 21 | 12.295 | 8.705
3 | 71.6 | 69.02 | 2.58 | 20.8 | 11.815 | 8.985
4 | 74 | 71.53 | 2.47 | 20.8 | 11.82 | 8.98
5 | 74.6 | 72.145 | 2.455 | 21 | 11.945 | 9.055
6 | 76 | 73.325 | 2.675 | 20.4 | 11.83 | 8.57
7 | 91.8 | 89.325 | 2.475 | 21.6 | 12.22 | 9.38
8 | 122.6 | 119.83 | 2.77 | 28 | 21.8 | 6.2
9 | 172.6 | 169.335 | 3.265 | 48.8 | 48.1 | 0.7
10 | 187 | 183.435 | 3.565 | 59.2 | 61.485 | -2.285
11 | 186.2 | 182.495 | 3.705 | 65 | 68.27 | -3.27
12 | 180.4 | 176.795 | 3.605 | 64.2 | 66.24 | -2.04
13 | 169.8 | 166.525 | 3.275 | 60.8 | 56.18 | 4.62
14 | 166.4 | 162.935 | 3.465 | 61.8 | 63.135 | -1.335
15 | 158.2 | 154.95 | 3.25 | 60.6 | 65.865 | -5.265
16 | 149.6 | 146.145 | 3.455 | 49 | 53.725 | -4.725
17 | 140.2 | 137.27 | 2.93 | 32.6 | 23.965 | 8.635
18 | 125.2 | 122.055 | 3.145 | 29.8 | 24.12 | 5.68
19 | 110.8 | 107.925 | 2.875 | 30.8 | 22.755 | 8.045
20 | 94.8 | 92.025 | 2.775 | 26.4 | 16.175 | 10.225
21 | 85.4 | 82.78 | 2.62 | 22.8 | 13.005 | 9.795
22 | 77.6 | 74.815 | 2.785 | 22.6 | 12.87 | 9.73
23 | 75.2 | 72.65 | 2.55 | 23.8 | 12.955 | 10.845
24 | 70.8 | 68.23 | 2.57 | 21.8 | 12.7 | 9.1
Итого | 2804 | 2733.475 | 70.525 | 854.8 | 727.7 | 127.1
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0