ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО«ЭТА»

«ПРОЦЕСС ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ от 15 до 150 кВт

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ОДНОМУ ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

Круг заявителей:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность, которых составляет от 15 до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

- размер платы за технологическое присоединение рассчитывается по индивидуальному тарифу, утверждаемому уполномоченным органом исполнительной власти, в области государственного регулирования тарифов, исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

- подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов, определенных Правилами Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.

Результат оказания услуги (процесса):

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «ЭТА», с оформлением соответствующих документов.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «ЭТА» составляет  от 4  до 12 месяцев.

Ссылка на нормативный правовой акт:

- Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила ТП) в действующей редакции.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Получение ООО «ЭТА» заявки от клиента на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. Заявка должна соответствовать Правилам ТП. | посредством официального сайта ООО "ЭТА": http://www.e-transit.ru/; по почте: 160028, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 13; лично или через уполномоченного представителя в сетевую организацию ООО "ЭТА" по адресу: 160028, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 13 | В течении одного дня, со дня получения обращения | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил ТП). |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ООО «ЭТА» при предоставлении заявителем недостающих сведений | - заказным письмом с уведомлением; - нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | Плата за технологическое присоединение рассчитывается по индивидуальному тарифу, утверждаемому уполномоченным органом исполнительной власти, в области государственного регулирования тарифов, исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения. |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения. Строительство новых и усиление существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границы участка заявителя. |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «ЭТА») подписанного заявителем экземпляра договора(п. 16 Правил ТП) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности. 2. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «ЭТА». |
|  |  |  |  | Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «ЭТА») подписанного заявителем экземпляра договора(п. 16 Правил ТП) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности. 2. Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «ЭТА». |
|  |  |  |  | Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО «ЭТА») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил ТП). | При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности. |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий. Уведомление ООО «ЭТА» о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил ТП). | - письмом; - лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий. | В течении срока выполнения мероприятий предусмотренных договором технологического присоединения. Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению. |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта. Оформление необходимых документов: - акта осмотра электроустановок заявителя; - акта о выполнении заявителем ТУ; - акт допуска прибора учета; - акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей (АРБП); - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (АРЭО); - акт об осуществлении технологического присоединения (АТП); - акт о согласовании технологической и аварийной брони. | - письмом; - лично или через уполномоченного представителя Направление в адрес сетевой организации уведомления об исполнении технических условий - Акт осмотра электроустановки, - Акт допуска приборов учета, - Акт о выполнении ТУ, - Акт разграничения балансовой принадлежности (АРБП), - Акт разграничения эксплуатационной ответственности (АРЭО), - Акт технологического присоединения (АТП), - Акт о согласовании технологической и аварийной брони. | Выдача документов (Акт осмотра электроустановок заявителя, Акт о выполнении заявителем ТУ, Акт допуска прибора учета) осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам. Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов в течение 5 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных актов. | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил ТП). |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.e-transit.ru

Адрес электронной почты: e-transit@vologda.ru

Номер телефонного центра обслуживания ООО «ЭТА»: 8 (8172) 79-70-13

Факс: 8 (8172) 51-03-13